Порядок действия заявителя и МП «Азовводоканал» при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к тепловой сети, принятии решения и уведомлении о принятом решении

Настоящий порядок разработан на основании «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006г. №83.

- Заявитель, желающий подключиться к тепловой сети, направляет в адрес МП «Азовводоканал» запрос о предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к тепловой сети МП «Азовводоканал», который должен содержать:

  - наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

  - нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

  - правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка) или на объект капитального строительства;

  - информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

  - информацию о разрешенном использовании земельного участка;

  - информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

  - необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

  - информация о характеристиках тепловых нагрузок объектов строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы теплоносителей на технологические нужды отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение).

- МП «Азовводоканал» в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса о предоставлении технических условий на подключение к тепловой сети предприятия, определяет и предоставляет в адрес заявителя технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к тепловой сети либо предоставляет мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к тепловой сети предприятия. В целях проверки обоснованности отказа в выдаче технических условий Заявитель (правообладатель земельного участка) или объекта капитального строительства вправе обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору за соответствующим заключением.

Выдача технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к тепловой сети осуществляется без взимания платы.

- Технические условия должны содержать следующие данные:

  - максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

  - срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;

  - срок действия технических условий, но не менее 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

- Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к тепловой сети предприятия должна содержать:

  - данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

  - дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия этого тарифа истекает ранее окончания срока действия технических условий);

  - дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их действия не установлен).

Если для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к тепловой сети МП «Азовводоканал» не требует создания (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения, плата за подключение не взимается.

- В случае обращения правообладателя земельного участка, который намерен осуществить реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построенного объекта капитального строительства к тепловой сети, если технические условия на его подключение отсутствовали либо истек срок их действия, или в случае обращения органа местного самоуправления в целях получения информации о земельных участках, находящихся в границах застроенных территорий, МП «Азовводоканал» определяет технические условия:

  - на основе анализа резерва мощностей по производству соответствующих ресурсов и пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения, а в точках взаимного присоединения - совместно с организациями, осуществляющими эксплуатацию технологически связанных сетей инженерно-технического обеспечения с учетом указанного анализа;

  - с учетом оценки альтернативных вариантов подключения объектов капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения;

  - с учетом принятых такой организацией в соответствии с ранее выданными техническими условиями обязательств по обеспечению подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

- Возможность подключения объектов капитального строительства к тепловой сети в случаях, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, существует:

  - при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

  - при наличии резерва мощности по производству соответствующего ресурса.

Отсутствие на момент запроса указанных резервов является основанием для отказа в выдаче технических условий, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционной программе МП «Азовводоканал».

- Подключение объекта капитального строительства к тепловой сети осуществляется на основании договора. Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Обязательства МП «Азовводоканал» в случае выдачи технических условий заявителю, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям предприятия  в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к тепловым сетям.

- В случае если подключение объекта капитального строительства возможно только к существующим тепловым сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем тепловой энергии (далее - основной абонент), технические условия такого подключения могут быть выданы основным абонентом по согласованию с МП «Азовводоканал» если основной абонент подключен к тепловой сети            МП «Азовводоканал». По соглашению между МП «Азовводоканал» и основным абонентом технические условия может разработать МП «Азовводоканал».

Плата за подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям определяется на основании тарифа на подключение объекта капитального строительства к тепловой сети МП «Азовводоканал».

Договор о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заключается с основным абонентом, который должен заключить с МП «Азовводоканал» договор о подключении к тепловым сетям предприятия  для получения дополнительной мощности. Стороны могут заключить трехсторонний договор о подключении.

- При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив МП «Азовводоканал» о смене правообладателя

- В случае, если МП «Азовводоканал» выдает Заявителю технические условия, Заявитель направляет в адрес МП «Азовводоканал» «Заявку о подключении к тепловой сети», образец заявки и необходимых к нему документов опубликованы на официальном сайте предприятия azov-vk.narod.ru

- Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

  - подача заказчиком заявления о подключении;

  - заключение договора о подключении;

  - выдача исполнителем заказчику условий подключения;

  - выполнение заказчиком условий подключения;

  - проверка исполнителем выполнения заказчиком условий подключения;

  - присоединение заказчиком объекта к тепловым сетям и подписание сторонами акта о присоединении;

  - выполнение условий подачи ресурсов.

- МП «Азовводоканал» при получении заявки о подключении к тепловой сети проверяет её соответствие установленным требованиям.

- В случае представления не всех документов, указанных в образце заявки на подключение МП «Азовводоканал» в течение 6 рабочих дней с даты получения указанной заявки,  уведомляет об этом заявителя и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявку на подключение.

- В случае предоставления всех документов, указанных в образце заявки на подключение МП «Азовводоканал» в 30-дневный срок с даты их получения направляет заказчику подписанный договор о подключении и условия подключения.

- МП «Азовводоканал» предоставляет заказчику условия подключения объекта капитального строительства к тепловой сети предприятия, в которых указывает:

  - источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям объекта капитального строительства;

  - максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки объекта капитального строительства по видам теплоносителей (горячая вода, пар различных параметров) и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение), а также схемы присоединения теплопотребляющих установок;

  - параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках присоединения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения, а в отношении горячей воды - также метод и график регулирования отпуска тепловой энергии в систему теплопотребления;

  - рекомендации, касающиеся необходимости использования имеющихся у заказчика собственных источников тепла или строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с учетом требований к надежности теплоснабжения строящегося (реконструируемого) им объекта капитального строительства, а также рекомендации по использованию вторичных энергетических ресурсов;

  - требования к прокладке трубопроводов, изоляции теплопроводов;

  - требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;

  - требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией;

  - границы эксплуатационной ответственности МП «Азовводоканал» и заказчика;

  - срок действия условий подключения;

  - пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и температуры в тепловых пунктах заказчика, устройства для защиты от которых должны предусматриваться заказчиком при проектировании систем теплопотребления и тепловых сетей

- В соответствии с выданными МП «Азовводоканал» условиями подключения объекта капитального строительства к тепловой сети заявитель разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с         МП «Азовводоканал».

Заявитель предоставляет МП «Азовводоканал» 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

- В случае, если в процессе строительства (реконструкции) объекта капитального строительства превышен срок действия условий его подключения к тепловым сетям, указанный срок продлевается по согласованию с исполнителем на основании обращения заказчика.

- После выполнения заявителем условий подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям МП «Азовводоканал» выдает разрешение на осуществление заявителем присоединения указанного объекта к тепловым сетям. После осуществления присоединения МП «Азовводоканал» и заявитель подписывают акт о присоединении.

Работы по присоединению осуществляются МП «Азовводоканал» на основании отдельного договора, заключаемого им с заявителем.

МП «Азовводоканал» осуществляет надзор за выполнением мероприятий по присоединению.

- До начала подачи тепловой энергии:

  - заявитель должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, заключить договоры о подачи тепловой энергии, получение которых обеспечивается в результате подключения объекта капитального строительства к тепловой сети предприятия;

  - устройства и сооружения, созданные для присоединения к системам теплоснабжения, должны быть предъявлены заказчиком для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный технический надзор, и исполнителю;

  - заказчик должен иметь подготовленный персонал для эксплуатации указанных устройств и сооружений, прошедший подготовку и аттестацию (проверку знаний) в установленном порядке, а также заказчиком должно быть назначено лицо, ответственное за тепловое хозяйство.

- Лицо, осуществляющее самовольное технологическое подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям МУП «Теплоэнерго», несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Справочная информация:

- По вопросам на подключение к тепловым сетям предприятия обращаться в ПДС (производственно-диспетчерскую службу)                               МП «Азовводоканал»  тел. (86342) 6-30-18, e-mail: azov_vk@mail.ru,            начальник Писковский С.И.

Директор МП «Азовводоканал»                                       И.М. Чеха